## PayItem
BillingMethod | ChangeOrderCount | Description | ForecastTakeOffQuantity | IsBilled | LineNumber | PayItemNumber | PayItemTag1 | PayItemTag10 | PayItemTag2 | PayItemTag3 | PayItemTag4 | PayItemTag5 | PayItemTag6 | PayItemTag7 | PayItemTag8 | PayItemTag9 | PayItemUserDefined1 | PayItemUserDefined10 | PayItemUserDefined2 | PayItemUserDefined3 | PayItemUserDefined4 | PayItemUserDefined5 | PayItemUserDefined6 | PayItemUserDefined7 | PayItemUserDefined8 | PayItemUserDefined9 | PayQuantity | ProjectDisplayNumber | RowNumber | SalesOrder | TotalPrice | UnitPrice | UOM | LogToken
Unit Price | 0 | ALUMINUM SIDEWALK FLOOR | 1165 | False | 93 | 93 | [20 empty] | 1165 | 103551 | 93 |  | 151450 | 130 | SF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | FENDER SYSTEM, POLYMERIC PILES | 180000 | False | 72 | 72 | [20 empty] | 180000 | 103551 | 72 |  | 180000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL IV CONCRETE - PIERS 2 & 5 FOUNDATION | 133 | False | 51 | 51 | [20 empty] | 133 | 103551 | 51 |  | 106400 | 800 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Mast Arm, Remove Shallow Foundn, Bolt On Att | 2 | False | 30 | 30 | [20 empty] | 2 | 103551 | 30 |  | 4800 | 2400 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Flowable Fill | 10 | False | 110 | 109 | [20 empty] | 10 | 103551 | 109 |  | 3000 | 300 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Guardrail Post | 2 | False | 25 | 25 | [20 empty] | 2 | 103551 | 25 |  | 700 | 350 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | STR STEEL REPAIR - MACHINERY ROOM | 94000 | False | 67 | 67 | [20 empty] | 94000 | 103551 | 67 |  | 94000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Superpave Asphalt Tr Level C) 1.5" | 96 | False | 12 | 12 | [20 empty] | 96 | 103551 | 12 |  | 27839.9999999894 | 289.99999999989 | TON | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Optional Base Group 7 (5.5"ABC) | 682 | False | 8 | 8 | [20 empty] | 682 | 103551 | 8 |  | 25234 | 37 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MACHINERY - REHAB LIVE LOAD SHOES F&I | 16000 | False | 85 | 85 | [20 empty] | 16000 | 103551 | 85 |  | 16000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Class IV Concrete - Sidewalk | 80 | False | 46 | 46 | [20 empty] | 80 | 103551 | 46 |  | 88000 | 1100 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOVABLE BR PREVENTIVE MAINTENANCE | 60000 | False | 90 | 90 | [20 empty] | 60000 | 103551 | 90 |  | 60000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Sodding | 1603 | False | 28 | 28 | [20 empty] | 1603 | 103551 | 28 |  | 8015 | 5 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL IV CONCRETE - END BENT PILE CAPS | 27 | False | 49 | 49 | [20 empty] | 27 | 103551 | 49 |  | 21600 | 800 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Subaqueous Coord/Location, Comcast | 100 | False | 108 | 107 | [20 empty] | 100 | 103551 | 107 |  | 100 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Lightpole Relocation | 4 | False | 33 | 33 | [20 empty] | 4 | 103551 | 33 |  | 56000 | 14000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | REINFORCING STEEL - APPROACH SLAB | 18620 | False | 64 | 64 | [20 empty] | 18620 | 103551 | 64 |  | 18620 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Embankment (Compacted in Place) | 146 | False | 7 | 7 | [20 empty] | 146 | 103551 | 7 |  | 17520 | 120 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | STRUC STEEL, (REHAB) BASCULE LEAF | 67434 | False | 82 | 82 | [20 empty] | 67434 | 103551 | 82 |  | 606906 | 9 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | ROCK RUBBLE RIP RAP | 770 | False | 61 | 61 | [20 empty] | 770 | 103551 | 61 |  | 50049.999999769 | 64.9999999997 | TON | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6"x4'0"x37'10 1/2" PS Precast Deck Units | 303 | False | 36 | 36 | [20 empty] | 303 | 103551 | 36 |  | 99990 | 330 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Adjust Manholes | 1 | False | 15 | 15 | [20 empty] | 1 | 103551 | 15 |  | 600 | 600 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Class IV Concrete - Closure Pours | 34 | False | 43 | 43 | [20 empty] | 34 | 103551 | 43 |  | 10200 | 300 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL IV CONCRETE - PIERS 3 & 4 FOUNDATION | 51 | False | 54 | 54 | [20 empty] | 51 | 103551 | 54 |  | 40800 | 800 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | COUNTERWEIGHT, F&I, STEEL BALLAST | 27 | False | 88 | 88 | [20 empty] | 27 | 103551 | 88 |  | 113400.00000001 | 4200.00000000037 | TON | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR CONTROL HOUSE, NEW | 600000 | False | 104 | 104 | [20 empty] | 600000 | 103551 | 104 |  | 600000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Floating Turbidity Barrier | 668 | False | 5 | 5 | [20 empty] | 668 | 103551 | 5 |  | 10020 | 15 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Class I Concrete (Misc) | 10 | False | 109 | 108 | [20 empty] | 10 | 103551 | 108 |  | 7000 | 700 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Mast Arm,Wind Speed-150,Sgl Arm,W/0 Lum-36 | 2 | False | 29 | 29 | [20 empty] | 2 | 103551 | 29 |  | 66000 | 33000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL II CONC - APPR SLAB SIDEWALK | 40 | False | 65 | 65 | [20 empty] | 40 | 103551 | 65 |  | 16000 | 400 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Pipe Guiderail ( Steel) | 71 | False | 23 | 23 | [20 empty] | 71 | 103551 | 23 |  | 3905 | 55 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6"x5'0"x24'-2 1/2" PS Precast Deck Units | 194 | False | 39 | 39 | [20 empty] | 194 | 103551 | 39 |  | 65960 | 340 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | METAL TRAF RAILING ALUM POST & RAIL | 180 | False | 83 | 83 | [20 empty] | 180 | 103551 | 83 |  | 34200 | 190 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Concrete Curb ( Type D ) | 138 | False | 18 | 18 | [20 empty] | 138 | 103551 | 18 |  | 4830 | 35 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | BEDDING STONE | 424 | False | 62 | 62 | [20 empty] | 424 | 103551 | 62 |  | 25440.000000123 | 60.00000000029 | TON | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | REINFORCING STEEL - RETAINING WALLS | 6193 | False | 78 | 78 | [20 empty] | 6193 | 103551 | 78 |  | 6193 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6" X 66'0" END BENT PILES - SEE ITEM 113 FOR PILE | 832 | False | 57 | 57 | [20 empty] | 832 | 103551 | 57 |  | 56576 | 68 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Reinforcing Steel - Closure Pours | 2132 | False | 44 | 44 | [20 empty] | 2132 | 103551 | 44 |  | 2132 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR ELECTRICAL EQT REHAB | 446000 | False | 96 | 96 | [20 empty] | 446000 | 103551 | 96 |  | 446000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Mill Existing Asphalt Pavement 1" | 1004 | False | 10 | 10 | [20 empty] | 1004 | 103551 | 10 |  | 7028 | 7 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | COUNTERWEIGHT, ADJUST | 2 | False | 89 | 89 | [20 empty] | 2 | 103551 | 89 |  | 42000 | 21000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | COAT EXISTING STRUC STEEL | 500000 | False | 105 | 105 | [20 empty] | 500000 | 103551 | 105 |  | 500000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Traffic Signal, F&I, Aluminum, 3 Sect, 1 Way | 4 | False | 31 | 31 | [20 empty] | 4 | 103551 | 31 |  | 4400 | 1100 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Changeable (Variable Message) Sign (Non MOT) | 75 | False | 111 | 110 | [20 empty] | 75 | 103551 | 110 |  | 1200 | 16 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | ACCESS PLATFORM ASSEMBLY | 1 | False | 75 | 75 | [20 empty] | 1 | 103551 | 75 |  | 12000 | 12000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Concrete Curb & Gutter (Drop Curb) | 155 | False | 20 | 20 | [20 empty] | 155 | 103551 | 20 |  | 5735 | 37 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | End Anchorage Assemblies ( Bridge ) | 1 | False | 26 | 26 | [20 empty] | 1 | 103551 | 26 |  | 2500 | 2500 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CONCRETE RESTORATION | 22000 | False | 68 | 68 | [20 empty] | 22000 | 103551 | 68 |  | 22000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Regular Excavation | 154 | False | 6 | 6 | [20 empty] | 154 | 103551 | 6 |  | 8470 | 55 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | RIVET OR HS BOLTS - REPLACE | 404 | False | 80 | 80 | [20 empty] | 404 | 103551 | 80 |  | 28280 | 70 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR LIMIT SWITCHES & TRANSDUCERS F&I | 33000 | False | 99 | 99 | [20 empty] | 33000 | 103551 | 99 |  | 33000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MACHINERY - REHAB REDUCER & DR TRAIN | 190000 | False | 86 | 86 | [20 empty] | 190000 | 103551 | 86 |  | 190000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Conc Traffic Railing Barrier - Texas C411 | 334 | False | 41 | 41 | [20 empty] | 334 | 103551 | 41 |  | 91850 | 275 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Reinforcing Steel - Basc Pier Deck & Sidewalk | 22764 | False | 47 | 47 | [20 empty] | 22764 | 103551 | 47 |  | 22764 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR CONTROL PANEL - MOTOR CONTROLLER | 1 | False | 102 | 102 | [20 empty] | 1 | 103551 | 102 |  | 110000 | 110000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | STANDARD INTEGRAL PILE JACKET, STR 14 | 354 | False | 70 | 70 | [20 empty] | 354 | 103551 | 70 |  | 169920 | 480 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | End Anchorage Assemblies ( Ty Flared ) | 1 | False | 27 | 27 | [20 empty] | 1 | 103551 | 27 |  | 3200 | 3200 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Field Office (see SP's) | 555 | False | 106 | 106 | [20 empty] | 555 | 103551 | 106 |  | 13875 | 25 | CDY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | ACCESS HATCH, EQUIPMENT | 2 | False | 76 | 76 | [20 empty] | 2 | 103551 | 76 |  | 11000 | 5500 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL II (BR DECK) CONC - APPROACH SLAB | 94 | False | 63 | 63 | [20 empty] | 94 | 103551 | 63 |  | 32900 | 350 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Conc Sidewalk ( 4" Thick ) | 281 | False | 21 | 21 | [20 empty] | 281 | 103551 | 21 |  | 14050 | 50 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | AUGER CAST PILE LOAD TESTING | 7 | False | 60 | 60 | [20 empty] | 7 | 103551 | 60 |  | 308000 | 44000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL IV CONC (CWGT RESURFACE) | 3 | False | 81 | 81 | [20 empty] | 3 | 103551 | 81 |  | 12000 | 4000 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Adjust Valve Boxes | 5 | False | 16 | 16 | [20 empty] | 5 | 103551 | 16 |  | 2500 | 500 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6"x5'0"x37'10 1/2" PS Precast Deck Units | 303 | False | 37 | 37 | [20 empty] | 303 | 103551 | 37 |  | 106050 | 350 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL IV CONCRETE - PIERS 3 & 4 COLUMN & CAP | 30 | False | 55 | 55 | [20 empty] | 30 | 103551 | 55 |  | 30000 | 1000 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR INTEGR DRIVE SYS 25KW OR LESS | 2 | False | 103 | 103 | [20 empty] | 2 | 103551 | 103 |  | 110000 | 55000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 42" Vertical Face Traffic Railing Barrier | 120 | False | 42 | 42 | [20 empty] | 120 | 103551 | 42 |  | 30000 | 250 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOVABLE BRIDGE GATE, F&I | 4 | False | 94 | 94 | [20 empty] | 4 | 103551 | 94 |  | 180000 | 45000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | LIGHTED CLEARANCE GAUGES | 2 | False | 73 | 73 | [20 empty] | 2 | 103551 | 73 |  | 10000 | 5000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CL IV CONCRETE - PIERS 2 & 5 CAP | 102 | False | 52 | 52 | [20 empty] | 102 | 103551 | 52 |  | 102000 | 1000 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Guardrail ( Roadway ) | 95 | False | 24 | 24 | [20 empty] | 95 | 103551 | 24 |  | 4180 | 44 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Concrete Curb & Gutter ( Type F ) | 295 | False | 19 | 19 | [20 empty] | 295 | 103551 | 19 |  | 16520 | 56 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Clearing and Grubbing | 43000 | False | 4 | 4 | [20 empty] | 43000 | 103551 | 4 |  | 43000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6" X 59'0" INTERMEDIATE BENT PILES | 2204 | False | 58 | 58 | [20 empty] | 2204 | 103551 | 58 |  | 163096 | 74 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Asph. Friction ( 1.0" ) ( FC-9.5 ) | 104 | False | 13 | 13 | [20 empty] | 104 | 103551 | 13 |  | 23400.0000000187 | 225.00000000018 | TON | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Removal of Existing Structures / Bridges | 465000 | False | 34 | 34 | [20 empty] | 465000 | 103551 | 34 |  | 465000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | STRUCTURAL STEEL, MISCELLANEOUS | 11080 | False | 79 | 79 | [20 empty] | 11080 | 103551 | 79 |  | 99720 | 9 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR EMERGENCY GENERATOR, F&I | 1 | False | 97 | 97 | [20 empty] | 1 | 103551 | 97 |  | 31000 | 31000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOVABLE BR FUNCTIONAL CHECKOUT | 37000 | False | 91 | 91 | [20 empty] | 37000 | 103551 | 91 |  | 37000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR CONTROL CONSOLE, F&I | 1 | False | 100 | 100 | [20 empty] | 1 | 103551 | 100 |  | 145000 | 145000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Cl IV Conc - Bascule Pier Deck & Sidewalk | 76 | False | 45 | 45 | [20 empty] | 76 | 103551 | 45 |  | 114000 | 1500 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR GATE, REMOVE & DISPOSE | 4 | False | 95 | 95 | [20 empty] | 4 | 103551 | 95 |  | 8000 | 2000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | NAVIGATION LIGHTING | 55000 | False | 74 | 74 | [20 empty] | 55000 | 103551 | 74 |  | 55000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | REINF STEEL - PIERS 2 AND 5 | 31875 | False | 53 | 53 | [20 empty] | 31875 | 103551 | 53 |  | 31875 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Sign Panel, F&I Overhead Mount, Up To 12 SF | 2 | False | 32 | 32 | [20 empty] | 2 | 103551 | 32 |  | 1400 | 700 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Traffic Control Officer (Non MOT) | 60 | False | 112 | 111 | [20 empty] | 60 | 103551 | 111 |  | 3000 | 50 | H | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CLEAN & COAT CONC EXISTING PIERS, CL V | 1723 | False | 69 | 69 | [20 empty] | 1723 | 103551 | 69 |  | 6030.5 | 3.5 | SF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Maintenance of Traffic ( incl. Ped MOT ) | 109000 | False | 2 | 2 | [20 empty] | 109000 | 103551 | 2 |  | 109000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Cl 4 Finish Br Deck & Appr Slabs | 581 | False | 40 | 40 | [20 empty] | 581 | 103551 | 40 |  | 2324 | 4 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Inlet (Closed Flume) Type I | 1 | False | 14 | 14 | [20 empty] | 1 | 103551 | 14 |  | 6000 | 6000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6" X 67'0" TENDER HOUSE PILES | 422 | False | 59 | 59 | [20 empty] | 422 | 103551 | 59 |  | 37980 | 90 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Protection of Existing Structures | 5500 | False | 35 | 35 | [20 empty] | 5500 | 103551 | 35 |  | 5500 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR BRAKE SYSTEM, F&I | 4 | False | 101 | 101 | [20 empty] | 4 | 103551 | 101 |  | 64000 | 16000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | COUNTERWEIGHT, F&I, BALANCE BLOCKS | 352 | False | 87 | 87 | [20 empty] | 352 | 103551 | 87 |  | 38720 | 110 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MOV BR PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER | 1 | False | 98 | 98 | [20 empty] | 1 | 103551 | 98 |  | 135000 | 135000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Reinforcing Steel - Sidewalk | 16244 | False | 48 | 48 | [20 empty] | 16244 | 103551 | 48 |  | 16244 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | FENDER SYSTEM, PLASTIC LUMBER (MBF) | 13 | False | 71 | 71 | [20 empty] | 13 | 103551 | 71 |  | 273000 | 21000 | BF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | STEEL ROADWAY FLOOR (5" OPEN) | 2080 | False | 92 | 92 | [20 empty] | 2080 | 103551 | 92 |  | 228800 | 110 | SF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Sediment Barrier (Silt Fence) | 1145 | False | 3 | 3 | [20 empty] | 1145 | 103551 | 3 |  | 2290 | 2 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | REINF STEEL - END BENT PILE CAPS | 4557 | False | 50 | 50 | [20 empty] | 4557 | 103551 | 50 |  | 4557 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Miscellaneous Asphalt Pavement | 5 | False | 11 | 11 | [20 empty] | 5 | 103551 | 11 |  | 1499.99999999815 | 299.99999999963 | TON | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | REINF STEEL - APPR SLAB SIDEWALK | 2338 | False | 66 | 66 | [20 empty] | 2338 | 103551 | 66 |  | 2338 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | CLASS IV CONCRETE - RETAINING WALLS | 26 | False | 77 | 77 | [20 empty] | 26 | 103551 | 77 |  | 31200 | 1200 | CY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Conc Sidewalk ( 6"Thick ) (Driveways) | 24 | False | 22 | 22 | [20 empty] | 24 | 103551 | 22 |  | 1320 | 55 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | 1'6"x4'0"x24'-2 1/2" PS Precast Deck Units | 194 | False | 38 | 38 | [20 empty] | 194 | 103551 | 38 |  | 62080 | 320 | LF | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Adjust Fire Hydrant | 1 | False | 17 | 17 | [20 empty] | 1 | 103551 | 17 |  | 1500 | 1500 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | MACHINERY - REHAB SPAN LOCKS, F&I | 2 | False | 84 | 84 | [20 empty] | 2 | 103551 | 84 |  | 360000 | 180000 | EA | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | REINF STEEL - PR 3 & 4 FOUND., COL & CAP | 13807 | False | 56 | 56 | [20 empty] | 13807 | 103551 | 56 |  | 13807 | 1 | LB | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Mobilization | 880000 | False | 1 | 1 | [20 empty] | 880000 | 103551 | 1 |  | 880000 | 1 | PLS | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055
Unit Price | 0 | Optional Base Group 13 (8" ABC) | 98 | False | 9 | 9 | [20 empty] | 98 | 103551 | 9 |  | 5390 | 55 | SY | 54e73458-bab3-4ec4-85c5-02e5ded6f055